**АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ЧИРОНСКОЕ»**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

06 мая 2025 № 9

**село Чирон**

**Об утверждении перечня объектов муниципального имущества сельского поселения «Чиронское»,в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений в 2025 году**

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях»,руководствуясь Уставом сельского поселения «Чиронское»,Администрация сельского поселения «Чиронское» постановляет:

1.Утвердить перечень объектов муниципального имущества, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений, согласно приложению.

2.Опубликовать перечень, указанный в п.1 настоящего постановления на информационном портале муниципального района «Шилкинский район» <http://чирон.шилкинский.рф/>.

3. Контроль за исполнение настоящего постановления возложить на И.о. заместителя руководителя Фёдорову Н.А.

Глава сельского поселения «Чиронское» Е.В.Абутова

Приложение

к постановлению администрации

сельского поселения «Чиронское»

от 06.05.2025 № 9

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**Объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | количество | технические характеристики объекта | Год вводв в эксплуатацию |
| 1 | Здание котельной с.Чирон | Забайкальский край,Шилкинский район, с.Чирон,ул.Школьная д.3а | 1 | 2324+/-16.87 | 1985 |
| 2 | Котёл КВр-1,16 с ручной топкой | Забайкальский край,Шилкинский район, с.Чирон,ул.Школьная д.3а | 1 |  | 2023 |
| 3 | Котёл КВр-1,16 с ручной топкой | Забайкальский край,Шилкинский район, с.Чирон,ул.Школьная д.3а | 1 |  | 2022 |
| 4 | котёл КВр-1,0 с ручной топкой | Забайкальский край,Шилкинский район, с.Чирон,ул.Школьная д.3а | 1 |  | 2011 |
| 5 | вентилятор поддува ВЦ 14-46 с эл.дв. 3 кВт 3000об/мин | Забайкальский край,Шилкинский район, с.Чирон,ул.Школьная д.3а | 1 |  | 2010 |
| 6 | вентилятор поддува ВЦ 14-46 с эл.дв. 3 кВТ 3000об/мин | Забайкальский край,Шилкинский район, с.Чирон,ул.Школьная д.3а | 1 |  | 2011 |
| 7 | дымосос ДН-6,3-1500 с эл.дв 5,5 кВт 1440 об/мин | Забайкальский край,Шилкинский район, с.Чирон,ул.Школьная д.3а | 1 |  | 2010 |
| 8 | дымосос ДН-6,3-1500 с эл.дв 5,5 кВт 1440 об/мин | Забайкальский край,Шилкинский район, с.Чирон,ул.Школьная д.3а | 1 |  | 2011 |
| 9 | дымосос ДН-8 с эл.дв 15 кВт 1500 об/мин | Забайкальский край,Шилкинский район, с.Чирон,ул.Школьная д.3а | 1 |  | 2023 |
| 10 | сетевой насос К 100-80-160 с эл.дв 15 кВт 3000 об/мин | Забайкальский край,Шилкинский район, с.Чирон,ул.Школьная д.3а | 1 |  | 2015 |
| 11 | сетевой насос К 100-80-160 с эл.дв 15 кВт 3000 об/мин | Забайкальский край,Шилкинский район, с.Чирон,ул.Школьная д.3а | 1 |  | 2002 |
| 12 | сетевой насос К 100-80-160 с эл.дв 15 кВт 3000 об/мин | Забайкальский край,Шилкинский район, с.Чирон,ул.Школьная д.3а | 1 |  | 2002 |
| 13 | сетевой насос К 100-80-160 с эл.дв 15 кВт 3000 об/мин | Забайкальский край,Шилкинский район, с.Чирон,ул.Школьная д.3а | 1 |  | 2002 |
| 14 | подпиточный насос К-80-65-160 с эл.дв. 4кВт | Забайкальский край,Шилкинский район, с.Чирон,ул.Школьная д.3а | 1 |  | 2001 |
| 15 | подпиточный насос К-80-50-160 с эл.дв. 5,5кВт | Забайкальский край,Шилкинский район, с.Чирон,ул.Школьная д.3а | 1 |  | 2009 |
| 16 | подпиточная ёмкость верхняя 15 м.куб | Забайкальский край,Шилкинский район, с.Чирон,ул.Школьная д.3а | 1 |  | 1985 |
| 17 | подпиточная ёмкость нижняя 30 м.куб | Забайкальский край,Шилкинский район, с.Чирон,ул.Школьная д.3а | 1 |  | 1985 |
| 18 | батарейный циклон БЦ-273х8 | Забайкальский край,Шилкинский район, с.Чирон,ул.Школьная д.3а | 1 |  | 2010 |
| 19 | батарейный циклон БЦ-273х8 | Забайкальский край,Шилкинский район, 20с.Чирон,ул.Школьная д.3а | 1 |  | 2011 |
| 20 | резервуар для воды 60 куб/м | Забайкальский край,Шилкинский район, с.Чирон,ул.Школьная д.3а | 1 |  | 2003 |
| 21 | расширительный бак 20 куб/м | Забайкальский край,Шилкинский район, с.Чирон,ул.Школьная д.3а | 1 |  |  |
| 22 | труба дымовая 30 м. | Забайкальский край,Шилкинский район, с.Чирон,ул.Школьная д.3а | 1 |  |  |
| 23 | Дизельная станция 100 кВт | Забайкальский край,Шилкинский район, с.Чирон,ул.Школьная д.3а | 1 |  | 2013 |
| 24 | щит распределительный | Забайкальский край,Шилкинский район, с.Чирон,ул.Школьная д.3а | 5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_